[LAB] Tester: Cualidades

Categoría de medición según normas IEC 61010

Hay cuatro categorías principales en estos equipos: CAT I, CAT II, CAT III y CAT IV. En general, cuanto más alta es la categoría, más cerca está el instrumento del origen de la instalación y mayor es la energía de los transitorios que puede soportar con seguridad. Los equipos de una determinada categoría son compatibles con categorías inferiores.

CAT I

Uso. Diseñada para circuitos electrónicos protegidos, como mediciones en placas de circuito o equipos sin conexión directa a la red eléctrica.

Máximo impulso típico: 600 V (voltaje de pico de 2,5 kV).

Aplicaciones: Laboratorios, pruebas de bajo voltaje en electrónica.

Características: Baja protección contra transitorios; no apta para redes de potencia.

CAT II

Uso. Para circuitos monofásicos conectados a la red, como electrodomésticos, herramientas portátiles o tomas residenciales.

Máximo impulso típico: 1.000 V (voltaje de pico de 4 kV).

Aplicaciones: Distribución residencial, medición de enchufes o extensiones.

Características: Soporta transitorios de aparatos con capacitores; fusibles internos mejorados.

CAT III

Uso. Para instalaciones fijas en distribución trifásica, incluyendo iluminación comercial, motores polifásicos o paneles industriales.

Máximo impulso típico: 1.000 V (voltaje de pico de 6-8 kV).

Aplicaciones: Cableado interior de edificios, disyuntores, maquinaria industrial o fotovoltaica.

Características: Alta resistencia a picos de voltaje; sondas reforzadas y aislamiento doble; ideal para electricistas profesionales.

CAT IV

Uso. Nivel superior para el origen de la instalación, como contadores o exteriores.

Máximo impulso típico: 1.000 V (voltaje de pico de 8 kV).

Aplicaciones: Líneas de entrada, medidores o exteriores.

Características: Máxima protección.

Enlaces

Páginas

¿Qué significa el código CAT III que aparece en mi multímetro?

Guía de seguridad para multímetros digitales (Fluke)

https://www.mpvsolarreference.com/post/conociendo-al-mult%C3%ADmetro-para-mediciones-en-fotovoltaica

https://cjm.cl/2021/02/16/tipos-de-multimetros/

Vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=MGa_M3I-nGo